## Rekapitulace
Příloha č. 1
Nabídkový list včetně specifikace
pol. č. | specifikace požadovaných služeb | cena za MJ v Kč bez DPH | podíl na celkové ceně v % | nabídková cena bez DPH
1 | Prohlídka rozvodných zařízení celkem |  | 4%
|  | 0 |  | 0
2 | Prohlídka elektroinstalace celkem |  | 10%
|  | 0 |  | 0
3 | Prohlídka el. spotřebičů celkem |  | 13%
|  | 0 |  | 0
4 | Prohlídka hromosvodu celkem |  | 4%
|  | 0 |  | 0
5 | Měření celkem |  | 25%
|  | 0 |  | 0
6 | Demontáž, montáž, popř. ost. pomocné práce celkem |  | 6%
|  | 0 |  | 0
7 | Práce HZS (v případech prací spojených s odstraněním porevizních závad): |  | 10%
|  | 0 |  | 0
8 | Revize spotřebiče tř. I |  | 16%
|  | 0 |  | 0
9 | Revize spotřebiče tř. II |  | 6%
|  | 0 |  | 0
10 | Revize spotřebiče tř. III |  | 3%
|  | 0 |  | 0
11 | Práce HZS (v případech prací spojených s odstraněním porevizních závad): |  | 3%
|  | 0 |  | 0
| Celková nabídková cena |  | 100% | 0
| DPH |  |  | 0
| Celková nabídková cena vč. DPH |  |  | 0

## pol. ceník el.spotřebiče
Příloha č. 2a - položkový ceník - elektrorevize spotřebičů
POLOŽKOVÝ CENÍK PROVEDENÍ REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
Pol. | Zařazení spotřebiče podle třídy ochrany (jedná se o spotřebiče zařazené pod písmenem D a E)* | hodnotící kritérium v % | cca počet spotřebičů v ks** | jednotka | cena za jednotku bez DPH v Kč | částka DPH v Kč | cena za jednotku včetně DPH v Kč
částka DPH
A | B | C | D | E | F | G | H
8 | Revize spotřebiče tř. I *** | 16 | 784 | ks |  | 0 | 0
9 | Revize spotřebiče tř. II *** | 6 | 209 | ks |  | 0 | 0
10 | Revize spotřebiče tř. III *** | 3 | 99 | ks |  | 0 | 0
Práce HZS (v případech prací spojených s odstraněním porevizních závad):
11 | hodinová zúčtovací sazba | 3 |  | hodina |  | 0 | 0
Pokyny pro uchazeče:
Do sloupce "F" (žlutě označené buňky) uchazeč doplní cenu bez DPH za revizi 1 ks zařízení. Tato položka obsahuje veškeré režijní položky jako je doprava či administrativní činnost, příp. vystavení vyřazovacího protokolu spotřebiče.
Upřesňující informace:
* | Jedná se o spotřebiče nepřipevněné držené v ruce + ostatní nepřipevněné spotřebiče umístěné a používané na pracovišti MěÚ Frenštát pod Radhoštěm (výpočetní technika, prodlužovací el. kabely a ostatní elektrické spotřebiče, příp. el. ruční nářadí), případně další spotřebiče umístěné v ostatních zájmových objektech zadavatele. Lhůty revizí dle vymezení podle ČSN 331600 ed. 2 jsou 1x12 měs. a 1x24 měsíců.
** | Uvedené údaje o počtech spotřebičů jsou orientační a mohou se lišit.
*** | Revize spotřebičů bude provedena pomocí přístroje s vybavením čtečky čárových kódů (musí být kompatibilní pro snímaní stávajících čárových kódů - inventárního čísla majetku, kterými jsou jednotlivé spotřebiče označeny). Výstupy z měření budou přenášeny do PC, tzn. budou vyhotoveny elektronické karty jednotlivých spotřebičů. Jednotlivé spotřebiče budou dále označeny štítkem s údajem o provedené revizi. Záznam o provedené revizi na elektronické kartě bude u každého revidovaného spotřebiče obsahovat údaj o spotřebiči (název, inventární číslo), údaj o umístění (odbor/č.místnosti) a další údaje na revizních kartách uváděné v souladu s příslušnou legislativou. Karty spotřebičů budou zadavateli předány na CD nosičích v ucelených souvisejících celcích vytvořených po dohodě se zadavatelem. Zároveň s těmito nosiči bude předán písemný souhrnný protokol o provedené revizi, jehož součástí bude seznam všech revidovaných spotřebičů obsahující min. tyto údaje: označení spotřebiče (inventární číslo), název spotřebiče, třída, skupina, umístění, datum provedené revize, datum příští revize, celkové hodnocení (vyhovuje/nevyhovuje).
Datum:
Podpis oprávněné osoby:

## pol.ceník el.instal.+hromosvody
Příloha č. 2b – položkový ceník - elektrorevize instalace + hromosvodů
POLOŽKOVÝ CENÍK PROVEDENÝCH PRACÍ PŘI REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ
Pol. | Popis úkonu | hodnotící kritérium v % | jednotka | cena za jednotku bez DPH v Kč | částka DPH v Kč | cena za jednotku včetně DPH v Kč
částka DPH
A | B | C | D | E | F | G
Prohlídka rozvodných zařízení - zjištění stavu včetně případného dotažení všech šroubových spojů
1.1 | přípojková skříň |  | ks |  | 0 | 0
1.2 | rozvaděč do 10 přístrojů v poli |  | pole |  | 0 | 0
1.3 | rozvaděč od 10 do 30 přístrojů v poli |  | pole |  | 0 | 0
1.4 | rozvaděč nad 30 přístrojů v poli |  | pole |  | 0 | 0
1.5 | zapouzdřený rozvaděč |  | ks |  | 0 | 0
1.6 | oceloplechová, plastová, desková rozvodnice |  | ks |  | 0 | 0
1 | Prohlídka rozvodných zařízení celkem | 4 |  | 0 | 0 | 0
Prohlídka elektroinstalace - zjištění stavu el. okruhu včetně instalačních, ovl. a jistících prvků
2 | bez rozlišení typu prostoru |  | okruh |  | 0 | 0
2 | Prohlídka elektroinstalace celkem | 10 |  | 0 | 0 | 0
Prohlídka elektrických spotřebičů (připevněných a nepřenosných) - zjištění stavu
3.1 | světelný spotřebič v prostoru |  | ks |  | 0 | 0
3.2 | tepelný přímotopný spotřebič do 10kW v prostoru |  | ks |  | 0 | 0
3.3 | tepelný přímotopný spotřebič nad 10kW v prostoru |  | ks |  | 0 | 0
3.4 | tepelný akumulační spotřebič v prostoru |  | ks |  | 0 | 0
3.5 | motor v prostoru |  | ks |  | 0 | 0
3.6 | jiný spotřebič |  | ks |  | 0 | 0
3 | Prohlídka el. spotřebičů celkem | 13 |  | 0 | 0 | 0
Prohlídka hromosvodu - zjištění stavu
4.1 | ochrana před úderem blesku |  | svod |  | 0 | 0
4 | Prohlídka hromosvodu celkem | 7 |  | 0 | 0 | 0
Měření
izolačních odporů
5.1 | přívodu do HDS,rozvaděče, rozvodnice |  | měření |  | 0 | 0
5.2 | vnitřní zapojení rozvaděče, rozvodnice |  | měření |  | 0 | 0
5.3 | el. okruhu jedno nebo třífázového |  | měření |  | 0 | 0
5.4 | spotřebiče, vodivého předmětu |  | měření |  | 0 | 0
ostatní měření
5.5 | impedance ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebiči, přístroji |  | měření |  | 0 | 0
5.6 | zemního přechodového odporu zemniče |  | měření |  | 0 | 0
5.7 | celkového zemního přechodového odporu ochr. vodiče |  | měření |  | 0 | 0
5.8 | přechodového odporu ochr. spojení, pospojování |  | měření |  | 0 | 0
5.9. | ochrany napěťovým nebo proudovým chráničem |  | měření |  | 0 | 0
5.10 | proudu ochranným vodičem |  | měření |  | 0 | 0
5.11 | měrného odporu půdy |  | měření |  | 0 | 0
5.12 | základních veličin (U, I, P) |  | měření |  | 0 | 0
5.13 | sledu fází |  | měření |  | 0 | 0
5.14 | izolačního odporu podlahy |  | měření |  | 0 | 0
5.15 | povrchové teploty předmětů |  | měření |  | 0 | 0
5.16 | přepěťové ochrany |  | měření |  | 0 | 0
5 | Měření celkem | 25 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž a montáž, popř. ostatní pomocné práce (označení výstražnou tabulkou)
6.1 | vypnutí vedení, přezkoušení a opětovné zapnutí |  | ks |  | 0 | 0
6.2 | zjištění a označení neznámého okruhu |  | ks |  | 0 | 0
6.3 | krytu HDS, rozvaděče, rozvodnice, popř. víka zapouzdřené rozvodnice, popř. desky deskové rozvodnice |  | ks |  | 0 | 0
6.4 | krytu el. spotřebiče, přístroje, instalační krabice |  | ks |  | 0 | 0
6.5 | zkušební svorky uzemnění |  | ks |  | 0 | 0
6 | Demontáž, montáž, popř. ost. pomocné práce celkem | 6 |  | 0 | 0 | 0
Práce HZS (v případech prací spojených s odstraněním porevizních závad):
7 | hodinová zúčtovací sazba | 10 | hodina |  | 0 | 0
Pokyny pro uchazeče:
Do sloupce "E" (žlutě označené buňky) uchazeč doplní cenu bez DPH. Tato položka obsahuje veškeré režijní položky jako je doprava či administrativní činnost, příp. dotažení šroubových spojů, oprav popisů značení, upevnění rozvolněných vodičů apod.
Součástí každé revize je vypracování revizní zprávy se všemi náležitostmi v souladu s ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení a ČSN 33 2000-6 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí.
Datum: |  |  |  | Podpis oprávněné osoby: