## vodovody-Příloha C1
Příloha C.1 - Zadávací dokumentace
Vodovody ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm
SOP | pol. | Název vodovodu | délka celkem | údaje z GIS |  |  | objekt na síti | předávací místo (p.č. pozemku) | Vlastník provozně souvisejícího vodovodu | počet přípojek | počet OM | PV fakturovaná v r. 2020 (m3/rok)
|  | IČME: 8105-634719-00297852-1/1 |  | profil a materiál | délka dílčí | délka (m)
1008/SOP/NJ/2010 | 1 | Vodovodní řad pro krytý bazén | 169.2 | PE 80 | 169.2 | 169.2 |  | 4290/6 | SmVaK | 241 | 1 | 0
1208/SOP/NJ/2012 | 2 | Prodloužení vodovodu - lokalita Šenk | 188.94 | PE 50 | 18.16 | 188.94 |  | 1099/1 | SmVaK |  | 7 | 623
|  |  |  | PE 80 | 170.78
1421/SOP/NJ/2013 | 3 | Pasport vodovodního řadu na poz. Č. 1338/21 a 1318/6 (ul.Felixe) | 51.85 | PVC 80 | 51.85 | 51.85 |  | 1338/56 | SmVaK |  | 4 | 80
1421/SOP/NJ/2018/D1 | 4 | Venkovní vodovod, parc.č. 1318/6, 4634, 1338/25 v k.ú. Frenštát pR (ul.Felixe) | 91.63 | PE 50 | 91.63 | 91.63 |  |  | město Frenštát |  |  | 0
335/SOP/NJ/2007 | 5 | Vodovod pro rodinné domy a autobazar Bartošky Frenštát | 316.55 | PE 50 | 316.55 | 316.55 |  | 3598/2 | OKD |  | 5 | 499
39/SOP/NJ/2007 | 6 | Vodovod Frenštát pod Radhoštěm - Martinská čtvrť | 1787.56 | PE 80 | 166.99 | 1787.56 |  | 2725/2 , 2730/1 | SmVaK |  | 41 | 17326
|  |  |  | PE 100 | 12.83
|  |  |  | PVC 150 | 458.93
|  |  |  | litina 100 | 33.75
|  |  |  | litina tvárná 80 | 65.44
|  |  |  | litina tvárná 100 | 93.21
|  |  |  | litina šedá 60 | 72.23
|  |  |  | litina šedá 80 | 856.53
|  |  |  | litina šedá 100 | 27.65
40/SOP/NJ/2007 | 7 | Vodovod Frenštát pod Radhoštěm - lokalita Za Střelnicí | 694.12 | PVC 80 | 694.12 | 694.12 |  | 1521/34 | SmVaK |  | 46 | 4205
42/SOP/NJ/2007 | 8 | Vodovod Frenštát pod Radhoštěm - Papratná | 1211.13 | PE 32 | 0 | 1211.13 |  | 3850/1 | OKD |  | 44 | 3791
|  |  |  | PVC 80 | 632.38
|  |  |  | PVC 100 | 578.75
42/SOP/NJ/2015/D1 | 9 | ATS Frenštát pod Radhoštěm - Papratná (zajištění pitné vody) | 20.38 | litina tvárná 80 | 20.38 | 20.38 | ATS |  |  |  |  | 0
44/SOP/NJ/2007 | 10 | Vodovodní řad Frenštát pod Radhoštěm - Bartošky | 539.8 | PVC 100 | 539.8 | 539.8 |  | 3657/1 | OKD |  | 10 | 1178
45/SOP/NJ/2007 | 11 | Vodovod Frenštát pod Radhoštěm - Kopaná | 2118.85 | PE 50 | 394.91 | 2118.85 | ATS | 2974/1 | OKD |  | 63 | 6124
|  |  |  | PE 80 | 28.56
|  |  |  | PVC 80 | 1695.38
608/SOP/NJ/2008 | 12 | Vodovod Frenštát p.R. / Bezručova, I. část - přerušovací vodojem 2x20 m3 (včetně nátokového potrubí), hlavní větev A, podružné větve A1, A2 a A3" a "Vodovod Frenštát p.R. / Bezručova, II. etapa - dokončení větve A2, větev A4, větev A5" | 3217.61 | IPE+ 50 | 692.16 | 3217.61 | VDJ 2x20m3) | 2078/15, k.ú. Trojanovice | SmVaK |  | 48 | 2594
|  |  |  | IPE+ 80 | 1473.77
|  |  |  | IPE+ 100 | 133.25
|  |  |  | IPE+ 150 | 918.43
608/SOP/NJ/2009/D1 | 13 | Vodovod Frenštát p.R. / Bezručova - větev A3 (dokončení) | 93.9 | PE 80 | 93.9 | 93.9 |  |  |  |  | 0 | 0
268/SOPN/NJ/2008 | 14 | Tlakový vodovod - rekonstrukce v ul. Jiráskova +ATS (Věžové domy - Školská čtvrť) | 263.82 | PVC 100 | 259.79 | 263.82 | ATS | 750 | SmVaK |  | 0
|  |  |  | ocel 80 | 4.03
|  | Celková délka vodovodu | 10765.34 |  | 10765.34 | 10765.34 |  |  |  | 241 | 269 | 36420

## kanalizace-Příloha C.2
Příloha C.2 - Zadávací dokumentace
Kanalizace ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm
pol. | Současné provozní smlouvy | název kanalizace | délka celkem (m) | údaje z GIS |  |  | předávací místo v RŠ (číslo) | název stoky kam se napojí | Vlastník provozně související kanalizace | poznámka | Počet přípojek | Počet OM | Voda fakturovaná v r.2020 (m3/rok)
|  | IČME: 8105-634719-00297852-3/1 |  | profil a materiál | délka dílčí | délka
1 | 41/SOP/NJ/2007 | „Veřejná kanalizace Za Střelnicí“ | 278.44 | PVC 300 | 278.44 | 278.44 | 1187 | BI-1-1 | OKD | OKD se napojí na SmVak v RŠ 1176 - stoky BI | 66 | 12 | 1316
2 | 43/SOP/NJ/2007 | „Prodloužení kanalizačního sběrače E“ | 680.32 | beton 300 | 48.72 | 680.32 | 651 | AI | SmVaK |  |  | 12 | 12380
|  |  |  | beton 400 | 154.56
|  |  |  | beton 600 | 116.92
|  |  |  | beton 800 | 278.4
|  |  |  | beton 1000 | 53.38
|  |  |  | beton 1200 | 16.62
|  |  |  | kamenina 300 | 11.72
3 | 46/SOP/NJ/2007 | „Kanalizace Frenštát p/R - Papratná“ | 1350.56 | PVC 300 | 1350.56 | 1350.56 | 460 | AC-12 | OKD | OKD se napojí na SmVak v RŠ 201 stoky AC |  | 9 | 1014
4 | 257/SOP/NJ/2007 | „Veřejná kanalizace Martinská čtvrť“ | 2004.58 | beton 250 | 10.99 | 2004.58 | 210 | AC | SmVaK |  |  | 23 | 22584
|  |  |  | beton 300 | 143.6
|  |  |  | beton 400 | 178.29
|  |  |  | beton 500 | 32.76
|  |  |  | beton 600 | 174.29
|  |  |  | kamenina 150 | 75.34
|  |  |  | kamenina 200 | 336.39
|  |  |  | kamenina 250 | 111.01
|  |  |  | kamenina 300 | 456.03
|  |  |  | kamenina 400 | 225.84
|  |  |  | PVC 200 | 248.68
|  |  |  | PVC 300 | 11.36
5 | 777/SOP/NJ/2009 | „Podnikatelská zóna Martinská čtvrť – změna kan. přípojky na kanal. řad“ – splaš. kanalizace | 170.39 | kamenina 300 | 170.39 | 170.39 | 560 | AC-22 | Město Frenštát p/R |  |  | 2 | 904
6 | 823/SOP/NJ/2009 | „Kanalizace Frenštát pod Radhoštěm – Bartošky“ | 535.43 | PVC 300 | 535.43 | 535.43 | 472 | AC-12 | OKD |  |  | 15 | 1160
7 | 823/SOP/NJ/2009 | „Jednotná kan. Bezručova ul. (Potoční) ve Frenštátě p.R.“ | 177.67 | PP 300 | 177.67 | 177.67 | 99 | A | SmVaK |  |  | 0 | 0
8 | 1213/SOP/NJ/2012 | „Prodloužení kanalizačního sběrače pro bytové domy na ul. Dolní č.p. 1225, 1226 a 1227 ve Frenštátě p.R.“ | 5.2 | PP 250 | 5.2 | 5.2 | 189 | AC | SmVaK |  |  | 1 | 1435
|  | Celková délka kanalizace | 5202.59 |  | 5202.59 | 5202.59 |  |  |  |  | 66 | 74 | 40793
kanalizace v lokalitě Kopaná - 1. etapa (projekt OPŽP) provozována od 04/2021 není součástí přehledu kanalizační sítě ve stavu r. 2020

## kanalizace-Příloha C.3
Příloha C.3 - Zadávací dokumentace
Kanalizace Kopaná - 1. etapa (Projekt OPŽP)
pol. | Současné provozní smlouvy | název kanalizace | délka celkem (m) | údaje z GIS |  |  | předávací místo v RŠ (číslo) | název stoky kam se napojí | Vlastník provozně související kanalizace | poznámka | Počet přípojek | Počet OM | Voda fakturovaná v r.2020 (m3/rok)
|  |  |  | profil a materiál | délka dílčí | délka
|  | Odkanalizování lokality Kopaná ve Frenštátě pod Radhoštěm - 1.etapa | 3202.94 | PP 100 | 233.63 | 3202.94 | KČS | AC-20-1 | 539 |  | napojování od 04/2021 - cílová hodnota 86 /v r.2022 předpoklad 70 |  | 0
|  |  |  | PP 200 | 5.06
|  |  |  | PP 250 | 2923.02
|  |  |  | PP 600 | 41.1
|  | Celková délka kanalizace | 3202.94 |  | 3202.81 | 3202.94 | [6 empty] | 0
kanalizace v lokalitě Kopaná - 1. etapa (projekt OPŽP) provozována od 04/2021