Akce: „Výměna bytových vodoměrů v BD Města Frenštát p. R.“

Položkový ceník

| Kritéria | Cena v Kč/ks | kusů vodoměrů | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bez DPH |  |  |
| Bytový vodoměr na studenou vodu (včetně těsnění a veškerého potřebného instalačního materiálu + opatření plombou) | 0 Kč | 519 | 0 Kč |
| Bytový vodoměr na teplou vodu (včetně těsnění a veškerého potřebného instalačního materiálu + opatření plombou) | 0 Kč | 332 | 0 Kč |
| Montážní práce, evidence ze zákona (v Kč za montáž 1 ks vodoměru) | 0 Kč | 851 | 0 Kč |
| Cena celkem za výměnu vodoměrů včetně materiálu a práce - bez DPH |  |  | 0,00 Kč |
| DPH 15 % - přenesená daňová povinnost |  |  | 0,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH |  |  | 0,00 Kč |

Jedná se o dodání 519 ks vodoměrů na studenou vodu a 332 ks vodoměrů na teplou vodu s roztečí 110 mm. Vodoměry budou klasické s vizuálním odečtem, proti magnetickou ochranou a bude je možné instalovat v horizontální i vertikální poloze. Součástí bude i dodávka těsnění k vodoměrům včetně veškerého potřebného instalačního materiálu, opatření platnou úřední značkou tj. plombou označenou registračním číslem montážní firmy a vystavení protokolu o výměně vodoměru.

Vodoměry musí splňovat požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2006 Sb.