Miroslav Šimůnek

Seifertova 702/5

75701 Valašské Meziříčí

Frenštát p.R., 9.3.2021

Věc	VYJÁDŘENÍ o existenci podzemních sítí ve správě firmy Ladislav Křístek

1.	Lokalita	k.ú. Frenštát p. R., ul. p.č. 2983, 2984, 2985

Název/popis	Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.

Při realizaci výše uvedené stavby dle předložené dokumentace

DOJDE K DOTČENÍ

teplárenských zařízení, která jsou v naší správě.

2.	Jedná se o sdělovací kabel uložený ve společném výkopu u objektu č.p. 308 dle přiložené mapky.

3.	Podmínky provádění prací:

-  před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení vedení na místě samém

- při pracích ve vzdálenosti do 1m po každé straně vyznačených tras nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k poškození uložených trubních a kabelových vedení

- obnažené kabelové vedení bude ve výkopu zajištěno proti poškození

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

Příloha: situace kabelového vedení v dotčené oblasti

Ladislav Křístek

Vyřizuje: Ing. F. Eliáš