## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 04 | Frenštát pod Radhoštěm
| Objekt: |  | 14 | Podříčí 93/1
939 | Rozpočet: |  | 01 | Stavební úpravy bytu
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 14 | Podříčí 93/1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební úpravy bytu |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 14 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04 | Frenštát pod Radhoštěm | [25 empty] | STA
O: | 14 | Podříčí 93/1 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební úpravy bytu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 3.47 | [6 empty] | DIL
1 | 311271175 | Obezdívka odpadního potrubí, podezdění sprchové vaničky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.1723 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.585 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 342262641 | Předsazená stěna ( šachtová) s kovovou podkonstrukcí 2x opl. tl. 75mm CW 50 desky standard impreg.tl.12,5 mm | m2 | 2.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01535 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.063 | 2.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 342255024 | Zazdívka větrací mřížky v koupelně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07471 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.52915 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45 |  | 0 |  |  |  |  | 36.12 | [6 empty] | DIL
4 | 416021121 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 34.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0119 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.95 | 32.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,71+19,19+4,89+2,93 |  | 34.72 | [23 empty] | VV | 0
5 | 416021123 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.95 | 3.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.64 |  | 0 |  |  |  |  | 53.18 | [6 empty] | DIL
6 | 612421111 | Zapravení drážek rozvodů elektro, ZTI ve stěnách a stropech a podlahách | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00266 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.04795 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - zazdívka větracího otvoru v koupelně, zapravení | [25 empty] | POP
|  | - zapravení drážek po elektroinstalacích a trubních rozvodech | [25 empty] | POP
7 | 612421331 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi vč. potažení spojů panelů sklotextilní síťovinou | m2 | 157.7175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01038 | 1.64 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.33688 | 53.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ((1,78+4,33)*2+(4,48+4,33)*2+(2,5+1,45)*2+(2,55+1,15)*2+5,8+3,15+0,85+0,38+1,25+0,48+0,55+2,5+1,75)*2,55 |  | 157.7175 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 1.61 | [6 empty] | DIL
8 | 632411105 | Samonivelační stěrka tl.3 mm včetně penetrace podkladu | m2 | 6.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00892 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.258 | 1.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 12.64 | [6 empty] | DIL
9 | 642945111 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl. s obetonováním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.49075 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 8.82 | 8.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 767646510 | Montáž dveří protipožárních jednokřídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 3.82 | 3.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 55330422 | Zárubeň ocelová požární 900x1970 levá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01474 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
12 | 55345502 | Dveře požární 90x197 cm s kukátkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 8.36 | [6 empty] | DIL
13 | 941955001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 47.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.177 | 8.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.72 | [6 empty] | DIL
14 | 952901114 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 47.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.354 | 16.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | celkový úklid před předáním stavby, zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [25 empty] | POP |  | celkový úklid před předáním stavby, zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 2.48 |  |  |  |  | 26.54 | [6 empty] | DIL
15 | 965048515 | Broušení podlah (spojů podlahových desek) do tl. 5 mm | m2 | 40.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.51 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.33 | 13.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.05 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.56 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.939 | 6.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 978059531 | Odsekání vnitřních obkladů a dlažeb | m2 | 20.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.36 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.3 | 6.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | koupelna : 8,5*1,4 |  | 11.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 0,8*2,5+3,9*1,4 |  | 7.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | spíž : 6,8*0,1 |  | 0.68 | [23 empty] | VV | 0
19 | 786 01 | Demontáž polic ve spíži, demontáž dřevěného obložení ve vstupu | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 96 01 | Vybourání zařizovacích předmětů a rozvodů ZTI | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.92 | [6 empty] | DIL
21 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 3.0737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.577 | 7.92 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.18 | [6 empty] | DIL
22 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka vč. rohových pásek tl. 2mm | m2 | 8.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0034 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.385 | 3.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 4.97 | [6 empty] | DIL
23 | 713582115 | D+M revizní dvířka pod obklad 500x500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01018 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.29 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 725017122 | D+M Umyvadlo se skříňkou 55 x 44 cm, sifon, baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01421 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.189 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 725845111 | Baterie sprchová nástěnná ruční | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.587 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 726211321 | D+M Modul-WC Duofix, závěsné WC, sedátko, tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01297 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.9 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 720 01 | D+M sprchová vanička litý mramor, sprchová zástěna posuvná, čiré sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 720 02 | Zdravotechnika (rozvody vody a kanalizace, pračkový ventil a sifon) úprava potrubí vodovodu v instalační šachtě | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.49 | [6 empty] | DIL
29 | 727212176 | Dodání a montáž větrací mřížky PVC 200x200mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 20/ I | 0.12 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 728414611 | D+M digestoře vestavěné včetně potrubí a zpětné klapky, napojení na stávající potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.55 | 1.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 728611113 | D+M ventilátoru, napojení na potrubí v instlační šachtě, zpětná klapka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.7 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 10.5 | [6 empty] | DIL
32 | 763614132 | M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubované, lepené vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm | m2 | 40.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01046 | 0.42 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 10.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  |  |  |  | 33.56 | [6 empty] | DIL
33 | 766670011 | D+M obložkové zárubně | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.02 | 16.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 766812115 | D+M Montáž kuchyňské linky 1,75m x 1,9m vč. nerezového dřezu, sifon, dřezová baterie, horní skříňky, zadní obkladová deska, podlinkové osvětlení, plynový sprák a el. troubou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 10.728 | 10.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.95 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 766661112R0 | D+M dveří 2/3 prosklené 800/1970 včetně kování a zámků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 766661112R01 | D+M dveří plných 600/1970 včetně kování a zámků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 8.08 | [6 empty] | DIL
38 | 771475014 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.236 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 771575111 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp), penetrace | m2 | 6.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00476 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.04 | 6.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 597642030 | sokl keramický 45*7,5 | m2 | 7.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
41 | 59782030 | Dlaždice 45x45 cm | m2 | 7.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0207 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0.04 |  |  |  |  | 39.15 | [6 empty] | DIL
42 | 775413021 | Montáž podlahové lišty | m | 44.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.181 | 8.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 775542021 | Podložka 1 mm pod vinylové podlahy | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.06 | 2.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 776511820 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.255 | 9.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 776521200 | Pokládka podlahové krytiny vinyl klik vč. podložky pouze položení - materiál ve specifikaci | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.45 | 18.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 776981101 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.152 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 28342451 | Lišta soklová PVC pro vinyl | m | 49.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 44,8*1,1 |  | 49.28 | [23 empty] | VV | 0
48 | 28410302 | Podlaha Vinyl klik 1280x192x4 mm lamela s dekorem dřeva | m2 | 45.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0036 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 41*1,1 |  | 45.1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 5537000111 | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro š 30 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 20.98 | [6 empty] | DIL
50 | 771101111 | Vyrovnání podkladů pod obklad | m2 | 16.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.335 | 5.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 781415016 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, penetrace | m2 | 15.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00497 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.984 | 15.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15,8 |  | 15.8 | [23 empty] | VV | 0
52 | 59761001 | Obkladačka 30x60 cm mat | m2 | 18.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0185 | 0.34 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 15,8*1,15 |  | 18.17 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.42 | [6 empty] | DIL
53 | 783225100 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email (zárubně, potrubí plynu, potrubí topení) | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.403 | 2.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [6 empty] | DIL
54 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 157.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07668 | 12.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01 vstup : 12,22*2,6 |  | 31.772 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02 pokoj : 17,62*2,6 |  | 45.812 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 koupelna : 8,5*1 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 kuchyň+ obývací pokoj : 20,1*2,6 |  | 52.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 05 spíž : 7,4*2,6 |  | 19.24 | [23 empty] | VV | 0
55 | 784191201 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 204.814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.03248 | 6.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01 vstup : 12,22*2,6+7,71 |  | 39.482 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02 pokoj : 17,62*2,6+19,19 |  | 65.002 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 koupelna : 8,5*1+3,3 |  | 11.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 kuchyň+ obývací pokoj : 20,1*2,6+14,1 |  | 66.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 05 spíž : 7,4*2,6+2,93 |  | 22.17 | [23 empty] | VV | 0
56 | 784195212 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 204.814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.10191 | 20.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01 vstup : 12,22*2,6+7,71 |  | 39.482 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02 pokoj : 17,62*2,6+19,19 |  | 65.002 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 koupelna : 8,5*1+3,3 |  | 11.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 kuchyň+ obývací pokoj : 20,1*2,6+14,1 |  | 66.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 05 spíž : 7,4*2,6+2,93 |  | 22.17 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.79 | [6 empty] | DIL
57 | 786622113 | Žaluzie interiérové | m2 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00262 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.423 | 2.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | M21 01 | Elektroinstalace- nové zásuvkové a světelné okruhy, bytový rozvaděč, revize elektro, domovní telefon | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.35 | [6 empty] | DIL
59 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.6972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.49 | 1.32 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
60 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2.6972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
61 | 979990105 | Poplatek za skládku suti | t | 2.6972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
62 | 979087311 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 2.6972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.752 | 2.03 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu