## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 04 | Frenštát pod Radhoštěm
| Objekt: |  | 15 | Rožnovská 346/16
982 | Rozpočet: |  | 01 | Stavební úpravy bytu 346/16
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
2 | 15 | Rožnovská 346/16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | 01 | Stavební úpravy bytu 346/16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 15 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04 | Frenštát pod Radhoštěm | [25 empty] | STA
O: | 15 | Rožnovská 346/16 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební úpravy bytu 346/16 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.34 |  | 0 |  |  |  |  | 9.11 | [6 empty] | DIL
1 | 317147306 | Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100 x 250 x 2500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05011 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 342254611 | Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm | m2 | 2.128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.09135 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.644 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,28*2,6-1,9*2 |  | 2.128 | [23 empty] | VV | 0
3 | 342256251 | Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 50 mm | m2 | 5.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03766 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.5233 | 2.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,75*2+0,45)*2,6 |  | 5.07 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342256256 | Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 200 mm | m2 | 6.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.14829 | 0.91 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.7869 | 4.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,36*2,6 |  | 6.136 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 9.41 | [6 empty] | DIL
5 | 416021121 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0119 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.95 | 5.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,8+2,7 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
6 | 416021123 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.95 | 4.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,4 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 59.4 | [6 empty] | DIL
7 | 601011141 | Štuk na stropech Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 29.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00307 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.31 | 9.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16,4+12,8 |  | 29.2 | [23 empty] | VV | 0
8 | 602011141 | Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 121.506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0025 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.24 | 29.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ((1,26+2,28)*2+(1,3+2,1)*2+(4,75+3,46)*2+(3,77+3,46)*2)*2,6+(2,28*2+2,1*2+0,75*2)*0,5 |  | 121.506 | [23 empty] | VV | 0
9 | 602023193 | Dočištění povrchu stěn a stropů, penetrace pod omítky | m2 | 150.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.07 | 10.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 612421111 | Zapravení drážek rozvodů elektro, ZTI ve stěnách a stropech a podlahách | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00266 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.04795 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 612425931 | Zednické zapravení vnitřního a vnějšího ostění po montáži balkonových dveří a vstupních dveří doplnění podlahy balkonu (oplechování/ dlažba), zapravení dveřního pouzdra | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05369 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.1772 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 612481113 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 39.198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.24 | 9.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | porobeton : (2,36+2,36+0,75+0,45+0,75+2,28+2,28)*2,6 |  | 29.198 | [23 empty] | VV | 0
|  | spoje panelů : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 10.19 | [6 empty] | DIL
13 | 632411105 | Samonivelační stěrka tl.3 mm | m2 | 34.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00892 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.258 | 8.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,8+2,7+16,4+12,8 |  | 34.7 | [23 empty] | VV | 0
14 | 632411110 | Samonivelační stěrka tl. 15mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa | m2 | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01785 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.282 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62 |  | 0 |  |  |  |  | 12.64 | [6 empty] | DIL
15 | 642945111 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl. s obetonováním a zednickým zapravením | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.49075 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 8.82 | 8.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 767646510 | Montáž dveří protipožárních jednokřídlových 900/1970 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.82 | 3.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 1 | D+M Dveře balkonová sestava plastová dveře 115x248 cm, okno 120x153 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.046 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
18 | 55330422 | Zárubeň ocelová požární 900x1970 Levá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01474 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | 55345502 | Dveře požární 900x1970 cm s kukátkem, levé, dřevěný práh | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 6.92 | [6 empty] | DIL
20 | 941955001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 39.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.177 | 6.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,8+2,7+16,4+12,8+4,4 |  | 39.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.84 | [6 empty] | DIL
21 | 952901114 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 39.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.354 | 13.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | celkový úklid před předáním stavby, zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [25 empty] | POP |  | celkový úklid před předáním stavby, zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
|  | 2,8+2,7+16,4+12,8+4,4 |  | 39.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.89 |  |  |  |  | 21.61 | [6 empty] | DIL
22 | 962051115 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | m2 | 3.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.168 | 0.67 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.494 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2,6+0,62*2,6+0,1*2*4 |  | 3.972 | [23 empty] | VV | 0
23 | 962051116 | Bourání stěn železobetonových do tl. 30 cm | m2 | 0.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.324 | 0.24 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.711 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*0,15+0,25*2,48 |  | 0.755 | [23 empty] | VV | 0
24 | 965048515 | Broušení stávajících povrchů podlah | m2 | 39.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.49 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.33 | 12.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,8+2,7+16,4+12,8+4,4 |  | 39.1 | [23 empty] | VV | 0
25 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.05 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.49 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.939 | 6.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 96 01 | Vybourání bytového jádra vč. rozvodů ZTI a zařizovacích předmětů a garnýže | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.81 | [6 empty] | DIL
28 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 3.0289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.577 | 7.81 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 4.29 | [6 empty] | DIL
29 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka vč. rohových pásek tl. 2mm | m2 | 11.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0034 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.385 | 4.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,4+(1,18+1,2+0,75)*2+(0,9+1,4+1,4+1,2)*0,1 |  | 11.15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 4.97 | [6 empty] | DIL
30 | 713582115 | D+M revizní dvířka plastová 400x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01018 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.29 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 725017122 | D+M Umyvadlo pro tělesně postižené, vč. baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01421 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.189 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 725845111 | Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. sprchové hlavice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.587 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 726211321 | D+M Modul-WC Duofix, závěsné WC bezbariérové, sedátko, tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01297 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.9 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 720 01 | sprchový žlab | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 720 02 | Zdravotechnika (rozvody vody a kanalizace v rekonstruovaném bytovém jádru, úprava potrubí a vodoměrů v instalační šachtě) | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 720 03 | koupelnové doplňky | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1x sedátko sklopné | [25 empty] | POP
|  | 1x prchový závěs rohový 1500/2000 | [25 empty] | POP
|  | 2x madlo sklopné nerez | [25 empty] | POP
|  | 1x madlo nástěnné sprchové nerez | [25 empty] | POP
|  | 2x háček na oblečení nerez | [25 empty] | POP
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.25 | [6 empty] | DIL
37 | 728414611 | D+M digestoře vestavěné vč. napojení na stávající odtah | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.55 | 1.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 728611113 | D+M ventilátoru, napojení na potrubí WC, koupelna | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.7 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 3.14 | [6 empty] | DIL
39 | 735111810 | Demontáž těles otopných vč. armatur | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.05 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.082 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 735139002 | Montáž otopných těles vč. armatur a termostatických hlavic | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.053 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 735179110 | D+M otopných těles koupelnových elektrických (žebříků) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.868 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  |  |  |  | 29.54 | [6 empty] | DIL
42 | 766661112 | D+M dveří plných posuvných 900/1970 vč. stavebního pouzdra do příčky tl. 100mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.45 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 766670011 | D+M obložkové zárubně | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.02 | 12.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 766812115 | D+M Montáž kuchyňské linky 2,3m, vč. nerezového dřezu, sifon, dřezová baterie, horní skříňky, zadní obkladová deska, podlinkové osvětlení, el. trouba se sporákem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 10.728 | 10.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 766812840 | Odvoz a likvidace kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.95 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 766661112R0 | D+M dveří 2/3 prosklené 900/1970 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 4.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 4.58 | [6 empty] | DIL
47 | 771575111 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm | m2 | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00476 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.04 | 4.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 59782030 | Dlaždice 45x45 cm | m2 | 5.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0207 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 21.43 | [6 empty] | DIL
49 | 775413021 | Montáž podlahové lišty | m | 44.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.181 | 8.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (1,26+2,28)*2+(2,1+1,3)*2+(3,46+4,75)*2+(3,46+3,77)*2 |  | 44.76 | [23 empty] | VV | 0
50 | 776521110 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo V7508 | m2 | 34.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.38 | 13.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,8+2,7+16,4+12,8 |  | 34.7 | [23 empty] | VV | 0
51 | 776981101 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.152 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 28342451 | Lišta soklová PVC pro vinyl | m | 49.236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 44,76*1,1 |  | 49.236 | [23 empty] | VV | 0
53 | 284122151 | Podlahovina PVC tl. 2,8 mm nášlapná vrstva 0,35 mm, oblast použití 23/32 | m2 | 39.905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0035 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (2,8+2,7+16,4+12,8)*1,15 |  | 39.905 | [23 empty] | VV | 0
54 | 5537000111 | Lišta přechodová Al výškový rozdíl 20mm š 30 mm | kus | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 18.42 | [6 empty] | DIL
55 | 781415016 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 18.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00497 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.984 | 18.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2,28+2,28+2,1+2,1+0,75+0,75-0,9)*2 |  | 18.72 | [23 empty] | VV | 0
56 | 597813726 | Obkládačka 20x40 šedá mat | m2 | 21.528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0136 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 18,72*1,15 |  | 21.528 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.74 | [6 empty] | DIL
57 | 783424140 | Nátěr syntetický potrubí, topných těles a zárubní | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.087 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 21.59 | [6 empty] | DIL
58 | 784191201 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 160.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03248 | 5.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ((1,26+2,28)*2+(1,3+2,1)*2+(4,75+3,46)*2+(3,77+3,46)*2)*2,6+(2,28*2+2,1*2+0,75*2)*0,5+2,8+2,7+16,4+12,8+4,4 |  | 160.606 | [23 empty] | VV | 0
59 | 784195212 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 160.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.10191 | 16.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ((1,26+2,28)*2+(1,3+2,1)*2+(4,75+3,46)*2+(3,77+3,46)*2)*2,6+(2,28*2+2,1*2+0,75*2)*0,5+2,8+2,7+16,4+12,8+4,4 |  | 160.606 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.43 | [6 empty] | DIL
60 | 786622113 | Žaluzie interiérové | m2 | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00262 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.423 | 3.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
61 | M21 01 | Elektroinstalace- nové zásuvkové a světelné okruhy , jistič, revize elektro, domovní telefon nový přívod do bytového rozvaděče | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | počet zásuvek - 16ks | [25 empty] | POP
|  | počet vypínačú - 8ks | [25 empty] | POP
|  | počet svítidel přisazených -4ks | [25 empty] | POP
|  | počet svítidel přisazených s čidlem -2ks | [25 empty] | POP
|  | domovní telefon | [25 empty] | POP
|  | bytový rozvaděč | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.63 | [6 empty] | DIL
62 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.1126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 1.04 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
63 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2.1126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
64 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.1126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
65 | 979087311 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 2.1126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.752 | 1.59 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu