## List1
PASPORTIZAČNÍ TABULKA ŘEŠENÉHO VO MĚSTA FRENŠTÁT P/R
Obec | Číslo lampy | Výložník | Situace - výpočet umělého osvětlení | Typ svítidla situace výkres | Číslo úseku | Svítidlo - parametr | Příkon | Počet svítidel | Poznámka
Ulice
6. května | 1121 |  | KO1 | H | 9 | 32LED 350mA | 34 | 2
6. května | 1122 |  | A | J | 9 | 32LED 350mA | 34 | 1
6. května | 1123 |  | A | J | 9 | 32LED 350mA | 34 | 1
6. května | 1124 |  | A | J | 9 | 32LED 350mA | 34 | 1
6. května | 1301 |  | KO1 | H | 9 | 32LED 350mA | 34 | 2 | je dvoják
6. května | 1302 |  | A | J | 9 | 32LED 350mA | 34 | 1
6. května | 1303 |  | A | J | 9 | 32LED 350mA | 34 | 1
Dolní | 1612 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 1613 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 1614 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 1615 | výložník - ocelový 1,5m | G | E | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 1616 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 1617 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 1618 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 1619 |  | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1 | nově zahrnuto do výběru
Dolní | 1620 |  | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1 | nově zahrnuto do výběru
Dolní | 1621 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 1622 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 2801 | výložník - ocelový 3x1,5m/120° | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 2 | je troják
Dolní | 2801 |  | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 2802 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 2803 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 2804 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 2805 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 2806 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 2 | je dvoják
Dolní | 2807 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1 | náklon 0°
Dolní | 2808 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1 | náklon 0°
Dolní | 2809 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1 | náklon 0°
Dolní | 2810 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1 | náklon 0°
Dolní | 2811 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1 | vyměnit výložník za 90°
Dolní | 2811 |  | C | D | 8 | 48LED 500mA | 72 | 1
Dolní | 2816 |  | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Dolní | 2816 |  | C | D | 8 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nový dvojvýložník 90°
Dolní | 2821 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1
Dolní | 2822 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1
Dolní | 3201 | výložník - ocelový 1,5m | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1
Dolní | D-1 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nový stožár 8m mezi 3201 a 2811
Dolní | 3204 | výložník - ocelový 1,5m | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1
Dolní | D-2 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nový stožár 8m mezi 3201 a 3204
Dolní | D-3 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nový stožár 8m mezi 3223 a 3204
Dolní | 3223 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1
Obec | Číslo lampy | Výložník | Situace - výpočet umělého osvětlení | Typ svítidla situace výkres | Číslo úseku | Svítidlo - parametr | Příkon | Počet svítidel | Poznámka
Ulice
Dolní | 3224 |  | KO2 | L | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1
Dolní | 3227 |  | KO2 | L | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1
Dolní | 3230 |  | KO2 | L | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1
Dolní | 3231 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1
Dolní | 3232 |  | KO2 | L | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1
Dolní | 3240 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nově zahrnuto do výběru
Dolní | D-4 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nový stožár 7m blíže silnici
Dolní | 3241 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nově zahrnuto do výběru, nový stožár 7m blíže silnici
Dolní | D-5 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nový stožár 7m blíže silnici
Dolní | 3242 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nově zahrnuto do výběru, nový stožár 7m blíže silnici
Dolní | D-6 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nový stožár 7m blíže silnici
Dolní | 3243 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nově zahrnuto do výběru, nový stožár 7m blíže silnici
Dolní | 3244 |  | C | D | 2 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nově zahrnuto do výběru, nový stožár 7m blíže silnici
Horní | 1107 | výložník - ocelový 2x2m/90° | KO1 | H | 5 | 32LED 350mA | 34 | 1
Horní | 1107 |  | KO1 | H | 5 | 32LED 350mA | 34 | 1
Horní | 1203 | výložník - ocelový 2x2m/90° | KO1 | H | 5 | 32LED 350mA | 34 | 1
Horní | 1203 |  | KO1 | H | 5 | 32LED 350mA | 34 | 1
Horní | D-7 |  | G | E | 5 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nový stožár 11m mezi 1203 a 1204
Horní | 1204 | výložník - ocelový 2m | G | E | 5 | 48LED 500mA | 72 | 1
Horní | 1205 | výložník - ocelový 2m | G | E | 5 | 48LED 500mA | 72 | 1
Horní | 1206 | výložník - ocelový 2m | G | E | 5 | 48LED 500mA | 72 | 1
Horní | 1207 |  | F | E | 5 | 48LED 500mA | 102 | 1
Horní | 2302 | výložník - ocelový 2m | F | E | 5 | 48LED 500mA | 102 | 1
Horní | 2303 | výložník - ocelový 2m | F | E | 5 | 48LED 500mA | 102 | 1
Horní | 2304 | výložník - ocelový 2m | F | E | 5 | 48LED 500mA | 102 | 1
Horní | 2305 | výložník - ocelový 2m | F | E | 5 | 48LED 500mA | 102 | 1
Horní | 2306 | výložník - ocelový 2m | F | E | 5 | 48LED 500mA | 102 | 1
Horní | 2307 | výložník - ocelový 2m | F | E | 5 | 48LED 500mA | 102 | 1
Horní | 2309 | výložník - ocelový 2m | F | E | 5 | 48LED 500mA | 102 | 1
Horní | 2312 |  | D | H | 5 | 24LED 350mA | 26 | 1
Horní | 2313 |  | D | H | 5 | 24LED 350mA | 26 | 1
Rožnovská | 109 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 500mA | 102 | 1
Rožnovská | 111 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 500mA | 102 | 1
Kopanská | 766 | výložník - ocelový 1,5m | H | H | 12 | 32LED 350mA | 34 | 1
Kopanská | 767 |  | H | H | 12 | 32LED 350mA | 34 | 1
Kopanská | D-8 |  | H | H | 12 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár
Kopanská | 768 |  | H | H | 12 | 32LED 350mA | 34 | 1
Kopanská | D-9 |  | H | H | 12 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár
Kopanská | 769 |  | H | H | 12 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | 1126 |  | J | I | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | 1126 |  | J | I | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | 1127 |  | J | I | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | 1131 |  | J | I | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | 1132 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Obec | Číslo lampy | Výložník | Situace - výpočet umělého osvětlení | Typ svítidla situace výkres | Číslo úseku | Svítidlo - parametr | Příkon | Počet svítidel | Poznámka
Ulice
Místecká | 1132 Y |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | 1306 |  | J | I | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | 1307 |  | J | I | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | 1308 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | D-10 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1132 a 1308
Místecká | 1309 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | 1310 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | D-11 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1310 a 1311
Místecká | 1311 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | 1312 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | D-12 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nový stožár 8m mezi 1312 a 1313
Místecká | 1313 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | náklon 5°
Místecká | D-13 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1313 a 1314, náklon 5°
Místecká | 1314 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | náklon 5°
Místecká | D-14 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1314 a 1315, náklon 5°
Místecká | 1315 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | D-15 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1317 a 1315, náklon 5°
Místecká | D-16 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1317 a 1315, náklon 5°
Místecká | 1317 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | náklon 5°
Místecká | 1317 |  | K | H | 3 | 24LED 350mA | 26 | 1
Místecká | D-17 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1317 a 1319, náklon 5°
Místecká | 1319 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | náklon 5°
Místecká | 1319 |  | K | H | 3 | 24LED 350mA | 26 | 1
Místecká | D-18 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1319 a 1321, náklon 5°
Místecká | 1321 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | náklon 5°
Místecká | 1322 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | náklon 5°
Místecká | 1323 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nově zahrnuto do výběru, náklon 5°
Místecká | 1324 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nově zahrnuto do výběru, doplnění svítidla na stávající stožár, náklon 5°
Místecká | D-19 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nově zahrnuto do výběru
Místecká | 1325 |  | L | H | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | 1326 |  | Zsym | O | 3 | 24LED 350mA | 39 | 1
Místecká | 1327 |  | Zsym | O | 3 | 24LED 350mA | 39 | 1
Místecká | 1328 |  | Zsym | O | 3 | 24LED 350mA | 39 | 1
Místecká | 1329 |  | Zsym | O | 3 | 24LED 350mA | 39 | 1
Místecká | 1330 |  | Zsym | O | 3 | 24LED 350mA | 39 | 1
Místecká | 1331 |  | Zsym | O | 3 | 24LED 350mA | 39 | 1 | nově zahrnuto do výběru
Místecká | 1332 |  | L | H | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Místecká | 1333 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | náklon 5°
Místecká | 1333 |  | K | H | 3 | 24LED 350mA | 26 | 1
Místecká | 1334 |  | K | H | 3 | 24LED 350mA | 26 | 1
Místecká | 1334 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožárnáklon 5°
Místecká | 1335 |  | K | H | 3 | 24LED 350mA | 26 | 1
Místecká | 1335 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožárnáklon 5°
Místecká | 1336 |  | I | L | 3 | 32LED 350mA | 34 | 1
Obec | Číslo lampy | Výložník | Situace - výpočet umělého osvětlení | Typ svítidla situace výkres | Číslo úseku | Svítidlo - parametr | Příkon | Počet svítidel | Poznámka
Ulice
Místecká | 3714 |  | M | F | 3 | 16LED 350mA | 18 | 1
Místecká | 3715 |  | M | F | 3 | 16LED 350mA | 18 | 1
Místecká | 3716 |  | M | F | 3 | 16LED 350mA | 18 | 1
Místecká | 3717 |  | M | F | 3 | 16LED 350mA | 18 | 1
Místecká | 3718 |  | M | F | 3 | 16LED 350mA | 18 | 1
Místecká | 3719 |  | M | F | 3 | 16LED 350mA | 18 | 1
Nádražní | 2308 | výložník - ocelový 2m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2311 | výložník - ocelový 2m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2312 | výložník - ocelový 2m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2313 | výložník - ocelový 2m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2314 | výložník - ocelový 2m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2315 | výložník - ocelový 2m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2316 | výložník - ocelový 2m | M | F | 6 | 16LED 350mA | 18 | 1
Nádražní | 2317 | výložník - ocelový 2m | M | F | 6 | 16LED 350mA | 18 | 1
Nádražní | 2318 | výložník - ocelový 2m | M | F | 6 | 16LED 350mA | 18 | 1
Nádražní | 2319 | výložník - ocelový 2m | M | F | 6 | 16LED 350mA | 18 | 1
Nádražní | 2326 | výložník - ocelový 2m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2327 | výložník - ocelový 2m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2328 |  | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2329 |  | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2330 |  | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2331 |  | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2332 |  | O | N | 6 | 48LED 500mA | 72 | 2
Nádražní | 2333 |  | O | N | 6 | 48LED 500mA | 72 | 2
Nádražní | 2334 | výložník - ocelový 2m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 2
Nádražní | 2335 | výložník - ocelový 2m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2336 | výložník - ocelový 1,5m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2337 | výložník - ocelový 1m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2338 | výložník - ocelový 2m | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Nádražní | 2339 |  | N | M | 6 | 32LED 350mA | 49 | 1
Podkopčí | 1125 |  | J | I | 8 | 32LED 350mA | 34 | 1
Podkopčí | 1125 |  | J | I | 8 | 32LED 350mA | 34 | 1
Podkopčí | 1601 | výložník - ocelový 2m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podkopčí | 1602 | výložník - ocelový 2m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podkopčí | 1603 | výložník - ocelový 2m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podkopčí | 1604 | výložník - ocelový 2m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podkopčí | 1605 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podkopčí | 1606 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podkopčí | 1607 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podkopčí | 1608 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podkopčí | 1609 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podkopčí | 1610 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podkopčí | 1611 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podkopčí | 1624 | výložník - ocelový 2m | D | H | 8 | 24LED 350mA | 26 | 1
Obec | Číslo lampy | Výložník | Situace - výpočet umělého osvětlení | Typ svítidla situace výkres | Číslo úseku | Svítidlo - parametr | Příkon | Počet svítidel | Poznámka
Ulice
Podříčí | 1304 |  | J | I | 7 | 32LED 350mA | 34 | 1
Podříčí | 1305 |  | J | I | 7 | 32LED 350mA | 34 | 1
Podříčí | 2253 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2254 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2255 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2256 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2257 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2258 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2259 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2260 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2261 | výložník - ocelový 1,5m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2262 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2262 |  | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2263 | výložník - ocelový 2m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2264 | výložník - ocelový 2m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2265 | výložník - ocelový 2m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Podříčí | 2266 | výložník - ocelový 2m | D | H | 7 | 24LED 350mA | 26 | 1
Rožnovská | 101 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 102 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 103 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 104 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 105 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 106 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 107 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 108 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 110 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 112 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 116 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 117 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 118 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 119 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 120 | výložník - ocelový 3m | Q | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 121 | výložník - ocelový 3m | P | B | 1 | 96LED 500mA | 140 | 1
Rožnovská | 122 | výložník - ocelový 3m | P | B | 1 | 96LED 500mA | 140 | 1
Rožnovská | 123 | výložník - ocelový 3m | P | B | 1 | 96LED 500mA | 140 | 1
Rožnovská | 124 | výložník - ocelový 3m | P | B | 1 | 96LED 500mA | 140 | 1
Rožnovská | 125 | výložník - ocelový 3m | P | B | 1 | 96LED 500mA | 140 | 1
Rožnovská | 126 | výložník - ocelový 3m | P | B | 1 | 96LED 500mA | 140 | 1
Rožnovská | 127 | výložník - ocelový 3m | P | B | 1 | 96LED 500mA | 140 | 1
Rožnovská | 128 | výložník - ocelový 3m | P | B | 1 | 96LED 500mA | 140 | 1
Rožnovská | 129 | výložník - ocelový 3m | P | B | 1 | 96LED 500mA | 140 | 1
Rožnovská | 130 | výložník - ocelový 3m | P | B | 1 | 96LED 500mA | 140 | 1
Rožnovská | 208 | výložník - ocelový 1,5m | P | B | 1 | 96LED 500mA | 140 | 1
Rožnovská | 802 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Obec | Číslo lampy | Výložník | Situace - výpočet umělého osvětlení | Typ svítidla situace výkres | Číslo úseku | Svítidlo - parametr | Příkon | Počet svítidel | Poznámka
Ulice
Rožnovská | 803 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 804 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 805 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 806 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 807 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 808 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 809 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 810 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 811 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 812 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 813 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 814 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 815 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 816 | výložník - ocelový 2x2m/90° | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 816 |  | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 817 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 818 | výložník - ocelový 3m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 819 | výložník - ocelový 2x2m/90° | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 819 |  | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1007 | výložník - ocelový 2x2m/180° | E | N | 1 | 32LED 500mA | 49 | 1
Rožnovská | 1007 |  | E | N | 1 | 32LED 500mA | 49 | 1
Rožnovská | 1021 | výložník - ocelový 1m | E | N | 1 | 32LED 500mA | 49 | 1
Rožnovská | 1022 | výložník - ocelový 1m | E | N | 1 | 32LED 500mA | 49 | 1
Rožnovská | 1024 | výložník - ocelový 1m | E | N | 1 | 32LED 500mA | 49 | 1
Rožnovská | 1102 | výložník - ocelový 2m | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1103 | výložník - ocelový 2m | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1105 | výložník - ocelový 2m | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1106 | výložník - ocelový 2m | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1113 | výložník - ocelový 2x2m/90° | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1113 |  | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1114 | výložník - ocelový 2m | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1116 | výložník - ocelový 2m | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1117 | výložník - ocelový 2m | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1118 | výložník - ocelový 2m | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1216 | výložník - ocelový 2x2m/90° | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1216 |  | O | N | 1 | 48LED 700mA | 72 | 1
Rožnovská | 1219 |  | Zsym | O | 1 | 24LED 500mA | 39 | 1
Rožnovská | 1220 | U | Zasym | P | 1 | 16LED 500mA | 26 | 1
Rožnovská | 1221 |  | Zsym | O | 1 | 24LED 500mA | 39 | 1
Rožnovská | 1230 | výložník - ocelový 2m | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 1231 |  | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 1232 |  | S | C | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | náklon 0°
Rožnovská | 3411 | výložník - ocelový 2m | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | D-20 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3411 a 3412 + výložník l=2m, h=1m
Obec | Číslo lampy | Výložník | Situace - výpočet umělého osvětlení | Typ svítidla situace výkres | Číslo úseku | Svítidlo - parametr | Příkon | Počet svítidel | Poznámka
Ulice
Rožnovská | 3412 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | D-21 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3413 a 3412 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3413 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-22 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3413 a 3414 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3414 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3415 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-23 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3415 a 3416 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3416 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-24 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3416 a 3417 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3417 | výložník - ocelový 2m | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-25 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3418 a 3417 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3418 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-26 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3418 a 3419 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3419 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-27 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3448 a 3419 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3430 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | 3448 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-28 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3448 a 3449 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3449 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-29 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3452 a 3449 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3451 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | zrušit? Nesvítí na vozovku.
Rožnovská | 3452 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-30 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3452 a 3453 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3453 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-31 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3454 a 3453 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3454 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-32 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3454 a 3456 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3455 |  | D | H | 1 | 24LED 350mA | 26 | 1
Rožnovská | 3456 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1
Rožnovská | D-33 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3456 a 3457 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3457 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-34 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3458 a 3457 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3458 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-35 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3458 a 3459 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | D-36 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3458 a 3459 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská | 3459 |  | R | A | 1 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový výložník l=2m, h=1m
Sídl. Beskydské | 701 | výložník - ocelový 1,5m | T | K | 10 | 32LED 350mA | 34 | 1
Sídl. Beskydské | 702 | výložník - ocelový 1,5m | T | K | 10 | 32LED 350mA | 34 | 1
Sídl. Beskydské | 703 | výložník - ocelový 1,5m | T | K | 10 | 32LED 350mA | 34 | 1
Sídl. Beskydské | 704 | výložník - ocelový 1,5m | T | K | 10 | 32LED 350mA | 34 | 1
Sídl. Beskydské | 705 | výložník - ocelový 1,5m | T | K | 10 | 32LED 350mA | 34 | 1
Sídl. Beskydské | 706 | výložník - ocelový 1,5m | T | K | 10 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | 2310 | výložník - ocelový 2m | F | E | 4 | 48LED 700mA | 102 | 1
Střelniční | 2358 | výložník - ocelový 2m | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Obec | Číslo lampy | Výložník | Situace - výpočet umělého osvětlení | Typ svítidla situace výkres | Číslo úseku | Svítidlo - parametr | Příkon | Počet svítidel | Poznámka
Ulice
Střelniční | D-37 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2358 a 2359 + výložník l=1m
Střelniční | 2359 | výložník - ocelový 3m | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | D-38 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2360 a 2359 + výložník l=1m
Střelniční | 2360 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | D-39 |  | U | D | 4 | 48LED 500mA | 72 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2362 a 2310 + výložník l=2m, h=1m
Střelniční | 2362 | výložník - ocelový 2m | U | D | 4 | 48LED 500mA | 72 | 1
Střelniční | D-40 |  | U | D | 4 | 48LED 500mA | 72 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2362 a 2361 + výložník l=2m, h=1m
Střelniční | 2361 |  | U | D | 4 | 48LED 500mA | 72 | 1 | nově zahrnuto do výběru
Střelniční | D-41 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2360 a 2361 + výložník l=1m
Střelniční | 2503 | výložník - ocelový 1,5m | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | 2530 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nově zahrnuto do výběru
Střelniční | D-42 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2528 a 2530 + výložník l=2m, h=1m
Střelniční | 2528 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nově zahrnuto do výběru
Střelniční | 2501 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nově zahrnuto do výběru
Střelniční | D-43 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nový stožár 8m mezi 2501 a 2502
Střelniční | 2502 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nově zahrnuto do výběru
Střelniční | D-44 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2503 a 2502 + výložník l=1m
Střelniční | 2503 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | 2504 | výložník - ocelový 2m | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | D-45 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2504 a 2507 + výložník l=1m
Střelniční | D-46 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nový stožár 8m mezi 2504 a 2507
Střelniční | 2505 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nově zahrnuto do výběru
Střelniční | 2507 | výložník - ocelový 1m | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | D-47 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2507 a 2508
Střelniční | 2508 | výložník - ocelový 2m | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | D-48 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2509 a 2508
Střelniční | 2509 | výložník - ocelový 2m | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | D-49 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2509 a 2510
Střelniční | 2510 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | 2511 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | D-50 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nový stožár 8m mezi 2511 a 2512
Střelniční | D-51 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1 | nový stožár 8m mezi 2511 a 2512
Střelniční | 2512 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | 2513 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | 2514 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | 2515 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | 2516 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | 2517 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | 2518 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
Střelniční | 2519 |  | V | G | 4 | 32LED 350mA | 34 | 1
U Tírny | 707 | výložník - ocelový 1,5m | X | K | 11 | 32LED 350mA | 34 | 1
U Tírny | 711 | výložník - ocelový 2m | X | K | 11 | 32LED 350mA | 34 | 1
U Tírny | 712 | výložník - ocelový 2m | X | K | 11 | 32LED 350mA | 34 | 1
U Tírny | 713 | výložník - ocelový 2m | X | K | 11 | 32LED 350mA | 34 | 1
Obec | Číslo lampy | Výložník | Situace - výpočet umělého osvětlení | Typ svítidla situace výkres | Číslo úseku | Svítidlo - parametr | Příkon | Počet svítidel | Poznámka
Ulice
U Tírny | 714 | výložník - ocelový 2m | X | K | 11 | 32LED 350mA | 34 | 1
U Tírny | 715 | patice - kulatá hlava | W | F | 11 | 16LED 350mA | 18 | 1
U Tírny | 716 |  | W | F | 11 | 16LED 350mA | 18 | 1
U Tírny | 717 |  | W | F | 11 | 16LED 350mA | 18 | 1
U Tírny | 718 |  | W | F | 11 | 16LED 350mA | 18 | 1
U Tírny | 719 |  | X | K | 11 | 32LED 350mA | 34 | 1
Záhuní | 1025 |  | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1026 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1027 | výložník - ocelový 2x1m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1028 | výložník - ocelový 2x1m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1029 | výložník - ocelový 2x1m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1030 | výložník - ocelový 2x1m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1031 | výložník - ocelový 2x1m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1032 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1033 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1034 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1035 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1036 | výložník - ocelový 2x1m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1037 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1039 |  | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1401 |  | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nově zahrnuto do výběru
Záhuní | 1402 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1403 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1404 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1405 | výložník - ocelový 2x1,5m/180° | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1406 | výložník - ocelový 1,5m | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1407 | výložník - ocelový 1,5m | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1408 | výložník - ocelový 1,5m | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1409 | výložník - ocelový 1,5m | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | 1410 | výložník - ocelový 1,5m | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1
Záhuní | D-52 |  | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový stožár 10m mezi 1410 a 2821
Záhuní | D-53 |  | Y | A | 2 | 48LED 700mA | 102 | 1 | nový stožár 10m mezi 1410 a 2821
388