## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 04 | Frenštát pod Radhoštěm
| Objekt: |  | 02 | Dolní 310/6
212 | Rozpočet: |  | 01 | Stavební úpravy bytu
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | Dolní 310/6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební úpravy bytu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 02 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04 | Frenštát pod Radhoštěm | [24 empty] | STA
O: | 02 | Dolní 310/6 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební úpravy bytu | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.54 |  | 0 |  |  |  |  | 25.82 | [5 empty] | DIL
1 | 342254511R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm | m2 | 12.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06943 | 0.87 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.672 | 8.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 342254611R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm | m2 | 16.434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.09135 | 1.5 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.644 | 10.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 346255122R00 | Překlad Ytong tl. 75 mm délky 1250 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0576 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.27 | 6.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 4.44 | [5 empty] | DIL
4 | 416021123R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 4.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.95 | 4.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 64.55 | [5 empty] | DIL
5 | 601011141RT1 | Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 51.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00307 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.31 | 16.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 602011141R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně | m2 | 158.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0025 | 0.4 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.24 | 37.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 611481113R00 | Potažení spojů panelů sklotextilní výztužnou síťkou, vyrovnání povrchu stěn | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 42.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.24 | 10.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 14.63 | [5 empty] | DIL
9 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka tl.3 mm | m2 | 56.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00892 | 0.51 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.258 | 14.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 12.64 | [5 empty] | DIL
10 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl. s obetonováním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.49075 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 8.82 | 8.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 767646510R00 | Montáž dveří protipožárních jednokřídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.82 | 3.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 55330422R | Zárubeň ocelová požární 800x1970 levá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01474 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 55345502R | Dveře požární 80x197 cm s kukátkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 9.99 | [5 empty] | DIL
14 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 56.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.177 | 9.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.38 | [5 empty] | DIL
15 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 56.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.308 | 17.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.25 |  |  |  |  | 24.04 | [5 empty] | DIL
16 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | m2 | 1.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.168 | 0.18 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.494 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 56.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.71 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33 | 18.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.36 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.939 | 4.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 786 01 | Demontáž žaluzií | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 96 01 | Vybourání bytového jádra vč. rozvodů ZTI a zařizovacích předmětů | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.16 | [5 empty] | DIL
22 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 4.3306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.577 | 11.16 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.67 | [5 empty] | DIL
23 | 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka vč. rohových pásek tl. 2mm | m2 | 9.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0034 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.385 | 3.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 6.16 | [5 empty] | DIL
24 | 713582115R00 | D+M revizní dvířka pod obklad 600x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01018 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 1.29 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 725017122R00 | D+M Umyvadlo se skříňkou 55 x 44 cm, sifon, baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01421 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 1.189 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 725017321R00 | D+M Umývátko 400x200, sifon, baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 1.189 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. sprchové hlavice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.587 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 726211321R00 | D+M Modul-WC Duofix, závěsné WC, sedátko, tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01297 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 1.9 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 720 01 | D+M sprchová vanička 800/800mm, vč. dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 720 02 | Zdravotechnika (rozvody vody a kanalizace v rekonstruovaném bytovém jádru) | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.17 | [5 empty] | DIL
31 | 722130801R00 | Demontáž potrubí plynového, zaslepení | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.173 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.95 | [5 empty] | DIL
32 | 728414611R00 | D+M digestoře vestavěné vč. napojení na stávající odtah | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 1.55 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 728611113R00 | D+M ventilátoru, napojení na potrubí WC, koupelna | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 1.7 | 3.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.07 |  |  |  |  | 7.11 | [5 empty] | DIL
34 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných vč. armatur | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.07 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 735139002R00 | Montáž otopných těles vč. armatur a termostatických hlavic | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 1.053 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 735151608R00 | Otopná tělesa panel. 700/1200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01257 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.861 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 735151612R00 | Otopná tělesa panel.700/2000 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02596 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.9855 | 1.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 735179110R00 | D+M otopných těles koupelnových elektrických (žebříků) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.868 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  |  |  |  | 39.42 | [5 empty] | DIL
39 | 766661112R00 | D+M dveří plných 700/1970 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 1.45 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 766670011R00 | D+M obložkové zárubně | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.02 | 20.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 766812115R00 | D+M Montáž kuchyňské linky 2,4+1,38m, vč. nerezového dřezu, sifon, dřezová baterie, horní skříňky, zadní obkladová deska | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 10.728 | 10.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.09 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.39 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 766661112R0 | D+M dveří 2/3 prosklené 800/1970 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 4.86 | [5 empty] | DIL
45 | 771575111RT1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm weberfor profiflex (lep),webercolor perfect (sp) | m2 | 4.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00476 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.04 | 4.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 59782030R | Dlaždice 45x45 cm | m2 | 5.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0207 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.05 |  |  |  |  | 47.65 | [5 empty] | DIL
47 | 775413021R00 | Montáž podlahové lišty | m | 61.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.181 | 11.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 52.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.255 | 13.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 50.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.45 | 22.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 776981101R00 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.152 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 28342451R | Lišta soklová PVC pro vinyl | m | 68.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | 28410302R | Podlaha lepená Vinyl 1220x228x2 mm lamela s dekorem dřeva | m2 | 56.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0036 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | 5537000111R | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro š 30 mm | kus | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71 |  | 0 |  |  |  |  | 27.47 | [5 empty] | DIL
54 | 781415016RT1 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 27.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00497 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.984 | 27.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 59761001R | Obkladačka 30x60 cm mat | m2 | 30.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0185 | 0.57 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.57 | [5 empty] | DIL
56 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.087 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 48.85 | [5 empty] | DIL
57 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 226.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06971 | 15.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 245.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03248 | 7.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 245.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.10191 | 25.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 4.15 | [5 empty] | DIL
60 | 786622113R00 | Žaluzie interiérové | m2 | 9.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00262 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.423 | 4.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
61 | M21 01 | Elektroinstalace- nové zásuvkové a světelné okruhy , jistič, revize elektro, domovní telefon | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.05 | [5 empty] | DIL
62 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.6446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 0.81 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
63 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1.6446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
64 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.6446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
65 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 1.6446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.752 | 1.24 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu